## Slide 1
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
RMBH
Região Metropolitana de Belo Horizonte
Maio de 2019

## Slide 2
SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA RMBH
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH - APRESENTA

## Slide 3
SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA RMBH
Rio Paraopeba
Sistema Rio Das Velhas
Morro Redondo
Ibirité
Barreiro
Catarina
Sistema Rio
Manso
Sistema Serra Azul
Sistema Vargem das Flores
Barragem
Fio d´água
Poços Artesianos
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO |  | 
SISTEMA DE PRODUÇÃO | MÉDIA EXPLORADA (L/s) | CAPACIDADE DE PRODUÇÃO (L/s)
Rio das Velhas | 7.056 | 9.000
Serra Azul | 434 | 2.700
Vargem das Flores | 636 | 1.400
Rio Manso | 6.250 | 6.600
Ibirité | 247 | 430
Morro Redondo | 440 | 750
Cercadinho | 85 | 128
Catarina | 69 | 170
Barreiro | 123 | 130
Sistemas Independentes | 942 | 949
TOTAIS | 16.282 | 22.257
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH - APRESENTA

## Slide 4
fffffffff
Rio Manso
Paraopeba
Serra Azul
Rio Das Velhas
Várzea das Flores
Ibirité
Barreiro
Catarina
Morro Redondo
R6
R10
R13
Taquaril
Linha Azul
SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA RMBH
Sistemas da Bacia do Paraopeba (SBP)
Capacidade Instalada – 10.700 L/s
Demanda média – 7.300 L/s
Sistemas da Bacia do Rio das Velhas (SBV)
Capacidade Instalada – 9.000 L/s
Demanda média – 7.400 L/s
Disponibilidade hídrica atual – 8.400 L/s
Sistemas Paraopeba
3 captações com Regularização de Vazão
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH - APRESENTA

## Slide 5
HOJE: TRANSFERÊNCIAS ENTRE OS SISTEMAS PRODUTORES DE ÁGUA DA RMBH
SBP SRV
SRV SBP
Captação Paraopeba
Limitada a 2m³/s na
capacidade de transferência, impondo desabastecimento de outras regiões
Sem obras complementares:
Até 2m³/s.
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH - APRESENTA

## Slide 6
PRODUÇÃO DIÁRIA RMBH
Referência dos dados: 16/maio/2019
Chart: VAZÃO CAPTADA NOS SISTEMAS PRODUTORES
| 43571 | 43572 | 43573 | 43574 | 43575 | 43576 | 43577 | 43578 | 43579 | 43580 | 43581 | 43582 | 43583 | 43584 | 43585 | 43586 | 43587 | 43588 | 43589 | 43590 | 43591 | 43592 | 43593 | 43594 | 43595 | 43596 | 43597 | 43598 | 43599 | 43600 | 43601
Rio das Velhas | 6910 | 7130 | 7240 | 6360 | 7030 | 6500 | 7290 | 7220 | 7000 | 7300 | 7250 | 7190 | 6920 | 7030 | 7100 | 6930 | 6920 | 7260 | 7060 | 6570 | 7030 | 7000 | 7230 | 7120 | 7220 | 6960 | 6370 | 7120 | 7130 | 6960 | 6910
Sistema Paraopeba | 7259.03 | 7307.87 | 7789.58 | 7488.43 | 7355.21 | 7503.36 | 7660.3 | 7651.35 | 7761.45 | 7695.71 | 7862.61 | 8210.88 | 7600 | 7634.95 | 7586.57 | 7886.8 | 7380.2 | 7837.39 | 7577.54 | 7550.24 | 7431.59 | 7630.56 | 6436.46 | 7252.9 | 7367.65 | 8296.35 | 7393.75 | 7199.04 | 7615.8 | 7476.73 | 6826.33
Total | 14169.03 | 14437.87 | 15029.58 | 13848.43 | 14385.21 | 14003.36 | 14950.3 | 14871.35 | 14761.45 | 14995.71 | 15112.61 | 15400.88 | 14520 | 14664.95 | 14686.57 | 14816.8 | 14300.2 | 15097.39 | 14637.54 | 14120.24 | 14461.59 | 14630.56 | 13666.46 | 14372.9 | 14587.65 | 15256.35 | 13763.75 | 14319.04 | 14745.8 | 14436.73 | 13736.33
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH - APRESENTA

## Slide 7
SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA RMBH
Reservatórios de Distribuição têm capacidade (volume total) superior a 500.000 m³
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH - APRESENTA

## Slide 8
SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA RMBH
Diâmetros (mm) | 0-150 | 150-300 | 300-400 | 400-500 | 600-1200 | > 1200 | TOTAL
Sistemas Bacia Rio das Velhas | 6.254.335 | 465.925 | 135.401 | 13.086 | 135.313 | 19.936 | 7.023.997
Sistemas Bacia do Paraopeba | 8.321.147 | 561.159 | 118.399 | 30.664 | 217.206 | 79.392 | 9.327.970
Sistemas Independentes | 2.119.119 | 188.593 | 17.615 | 74 | 392 | - | 2.325795
Total Geral (em km) | 16.694.602 | 1.215.677 | 271.415 | 43.824 | 352.912 | 99.328 | 18.677.762
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO |  | 
SISTEMA DE PRODUÇÃO | MÉDIA EXPLORADA (L/s) | CAPACIDADE DE PRODUÇÃO (L/s)
Rio das Velhas | 7.056 | 9.000
Serra Azul | 434 | 2.700
Vargem das Flores | 636 | 1.400
Rio Manso | 6.250 | 6.600
Ibirité | 247 | 430
Morro Redondo | 440 | 750
Cercadinho | 85 | 128
Catarina | 69 | 170
Barreiro | 123 | 130
Sistemas Independentes | 942 | 949
TOTAIS | 16.282 | 22.257
Referência dos dados
2019
Percentual de abastecimento dos sistemas produtores em relação
ao sistema integrado
Sistema | %
Rio das Velhas | 49,25
Rio Manso | 32,98
Vargem das Flores | 5,61
Serra Azul | 5,19
Morro Redondo | 3,08
Ibirité | 1,99
Barreiro | 0,86
Catarina | 0,62
Outros* | 0,38
* Cercadinho, Vespasiano, São José da Lapa, Estiva, Lagoa Santa e Vale do Sol
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH - APRESENTA

## Slide 9
SISTEMA RIO DAS VELHAS
Localização | Bela Fama – Nova Lima
Operação: | Desde 1969
Captação: | Superficial, com duas alças de sedimentação
Capacidade de produção: | 9.000 L/s
Vazão média: | 7.056 L/s
ETA | Tratamento de ciclo completo
Referência dos dados: 2019

## Slide 10
SISTEMA MORRO REDONDO
Localização | Belvedere - Belo Horizonte
Operação: | Desde 1958 / ETA completa desde 1972
Captação: | Barragem – convencional completa
Capacidade de produção: | 750 L/s
Vazão média: | 440 L/s
ETA | Tratamento de ciclo completo
Referência dos dados: 2019

## Slide 11
SISTEMA RIO MANSO
Localização | Brumadinho
Operação: | Desde 1991
Captação: | Superficial – barragem de acumulação
Capacidade de produção: | 6.600 L/s
Vazão média: | 6.250 L/s
ETA | Tratamento de ciclo completo
Volume do Reservatório | 
Referência dos dados: 2019

## Slide 12
CAPTAÇÃO DO RIO PARAOPEBA – complementar do Sistema Rio Manso
Localização | Brumadinho
Operação: | Desde 2015
Captação: | Superficial
Capacidade de captação: | 5.000 L/s
Vazão média: | 2.500 L/s
 | Complementa a necessidade da ETA Rio Manso
99%
97%
70%
DN 1500 – 5.560m

## Slide 13
SISTEMA SERRA AZUL
Localização | Juatuba
Operação: | Desde 1982
Captação: | Superficial – barragem de acumulação
Capacidade de produção: | 2.700 L/s
Vazão média: | 434 L/s
ETA | Filtração direta
Referência dos dados: jan/ago de 2018

## Slide 14
SISTEMA VARGEM DAS FLORES
Localização | Contagem e Betim
Operação: | Desde 1978
Captação: | Superficial – barragem e acumulação
Capacidade de produção: | 1.400 L/s
Vazão média: | 636 L/s
ETA | Flotação
Referência dos dados: jan/ago de 2018

## Slide 15
SISTEMA CATARINA
Localização | Brumadinho
Operação: | Desde 1941
Captação: | Superficial – barragem de nível
Capacidade de produção: | 170 L/s
Vazão média: | 69 L/s
ETA | Pré-filtração, desinfecção, fluoretação e estabilização
Referência dos dados: jan/ago de 2018

## Slide 16
SISTEMA IBIRITÉ
Localização | Ibirité
Operação: | Desde a década de 20
Captação: | Convencional
Capacidade de produção: | 430 L/s
Vazão média: | 247 L/s
ETA | Tratamento de ciclo completo
Referência dos dados: jan/ago de 2018

## Slide 17
SISTEMA BARREIRO
Localização | Belo Horizonte
Operação: | Desde janeiro de 2010
Captação: | Superficial
Capacidade de produção: | 130 L/s
Vazão média: | 123 L/s
ETA | Tratamento de ciclo completo
Referência dos dados: jan/ago de 2018

## Slide 18
SITUAÇÃO DO SIST. PARAOPEBA ANTES DA IMPLANTAÇÃO DA CAPTAÇÃO
Chart: VOLUME DOS RESERVATÓRIOS DO SISTEMA PARAOPEBA – Crise Hídrica com Auge em 2015
| 01/08/2013 | 01/08/2014 | 01/08/2015
Rio Manso | 144074560.7341 | 103538020.9119 | 64669875.4509
Serra Azul | 64544490.0718 | 19011933.8157 | 11866316.1907
Vargem das Flores | 26798605.7334 | 18895036.5732 | 12885123.519
 | 235417656.5393 | 141444991.3008 | 89421315.1606
85,3%
51,2%
32,4%
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH - RETROSPECTO

## Slide 19
IMPORTÂNCIA DA CAPTAÇÃO A FIO D’ÁGUA NO RIO PARAOPEBA
  2015 – Início da operação da Captação complementar de água no Rio Paraopeba
  Custo: R$ 128,4 milhões
  Obra executada em 7 meses, inaugurada em dezembro de 2015
DN1500 - 5,6km
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH - RETROSPECTO

## Slide 20
IMPORTÂNCIA DA CAPTAÇÃO A FIO D’ÁGUA NO RIO PARAOPEBA
sem captação no Rio Paraopeba
com captação no Rio Paraopeba
Perda da captação
no Rio Paraopeba
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH – CAPTÃÇÃO IMPRESCINDÍVEL NO RIO PARAOPEBA

## Slide 21
ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO DA RMBH
Até abril: 2019 - 436,3 mm
2018 – 784,5 mm
Chart: INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA - INMET Chuva acumulada mensal x chuva (Normal Climatológica 1964-2017) Estação 83.587
| Jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
2015 | 103.8 | 263.8 | 238.2 | 78.7 | 96.7 | 5 | 12.4 | 0 | 40.7 | 67.5 | 183.9 | 130.3
2016 | 322.7 | 175.7 | 121.3 | 0.6 | 0 | 74.3 | 0 | 0.4 | 65.4 | 67.9 | 244.8 | 240.6
2017 | 107 | 142.6 | 105.6 | 51.6 | 20.8 | 19.8 | 0.5 | 0 | 46.6 | 148.2 | 187.4 | 330
2018 | 166.5 | 213.1 | 391.5 | 13.4 | 19 | 0 | 3.1 | 39.7 | 44.4 | 187.1 | 254.7 | 336.8
2019 | 88.6 | 223 | 136 | 84.5 | 0
MÉDIA | 292 | 183.2255 | 180.798 | 71.1373 | 29.2157 | 11.8588 | 11.7118 | 12.8627 | 46.8804 | 123.5627 | 241.1078 | 325.9314
Atualizado às 12h00min do dia 02/05/2019
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH – ESTIAGEM RECORRENTE

## Slide 22
ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO DA RMBH
MÊS | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2018/2019 (%) |  | MÊS | MÉDIA
 | VALOR | ACUM | VALOR | ACUM | VALOR | ACUM | VALOR | ACUM | VALOR | ACUM | VALOR | ACUM |  |  |  | 
Jan | 103,9 | 103,9 | 103,8 | 103,8 | 322,7 | 322,7 | 107,0 | 107,0 | 166,5 | 166,5 | 88,6 | 88,6 | -46,8 |  | Jan | 292,0
fev | 22,9 | 126,8 | 263,8 | 367,6 | 175,7 | 498,4 | 142,6 | 249,6 | 213,1 | 379,6 | 223,0 | 311,6 | 4,6 |  | fev | 183,2
mar | 73,7 | 200,5 | 238,2 | 605,8 | 121,3 | 619,7 | 105,6 | 355,2 | 391,5 | 771,1 | 136,0 | 447,6 | -65,3 |  | mar | 180,8
abr | 235,8 | 436,3 | 78,7 | 684,5 | 0,6 | 620,3 | 51,6 | 406,8 | 13,4 | 784,5 | 84,5 | 532,1 | 530,6 |  | abr | 71,1
mai | 18,5 | 454,8 | 96,7 | 781,2 | 0,0 | 620,3 | 20,8 | 427,6 | 19,0 | 803,5 | 10,4 | 542,5 | -45,3 |  | mai | 29,2
jun | 13,1 | 467,9 | 5,0 | 786,2 | 74,3 | 694,6 | 19,8 | 447,4 | 0,0 | 803,5 |  | 542,5 |  |  | jun | 11,9
jul | 48,1 | 516,0 | 12,4 | 798,6 | 0,0 | 694,6 | 0,5 | 447,9 | 3,1 | 806,6 |  | 542,5 |  |  | jul | 11,7
ago | 3,3 | 519,3 | 0,0 | 798,6 | 0,4 | 695,0 | 0,0 | 447,9 | 39,7 | 846,3 |  | 542,5 |  |  | ago | 12,9
set | 1,8 | 521,1 | 40,7 | 839,3 | 65,4 | 760,4 | 46,6 | 494,5 | 44,4 | 890,7 |  | 542,5 |  |  | set | 46,9
out | 69,4 | 590,5 | 67,5 | 906,8 | 67,9 | 828,3 | 148,2 | 642,7 | 187,1 | 1.077,8 |  | 542,5 |  |  | out | 123,6
nov | 215,5 | 806,0 | 183,9 | 1.090,7 | 244,8 | 1.073,1 | 187,4 | 830,1 | 254,7 | 1.332,5 |  | 542,5 |  |  | nov | 241,1
dez | 138,1 | 944,1 | 130,3 | 1.221,0 | 240,6 | 1.313,7 | 330,0 | 1.160,1 | 336,8 | 1.669,3 |  | 542,5 |  |  | dez | 325,9
Total | 944,1 |  | 1.221,0 |  | 1.313,7 |  | 1.160,1 |  | 1.669,3 |  | 542,5 |  |  |  |  | 1.530,3
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH – ESTIAGEM RECORRENTE EM 2019

## Slide 23
DEPENDÊNCIA DAS CHUVAS NAS REPRESAS DO SISTEMA PARAOPEBA
Situação dos últimos 30 dias, confirmando esvaziamento dos reservatórios
Chart: VARIAÇÃO DIÁRIA DO VOLUME DOS RESERVATÓRIOS DO SISTEMA PARAOPEBA
| 43572 | 43573 | 43574 | 43575 | 43576 | 43577 | 43578 | 43579 | 43580 | 43581 | 43582 | 43583 | 43584 | 43585 | 43586 | 43587 | 43588 | 43589 | 43590 | 43591 | 43592 | 43593 | 43594 | 43595 | 43596 | 43597 | 43598 | 43599 | 43600 | 43601
Bacia do Rio Paraopeba | 0 | 0 | 0 | -0.082063 | -0.11651 | -0.22381 | -0.034793 | -0.28389 | -0.22292 | -0.18907 | -0.17527 | -0.28261 | -0.37637 | -0.17427 | -0.32855 | -0.26731 | 0 | -0.23393 | -0.17277 | -0.2801 | -0.32628 | -0.32576 | -0.064091 | -0.32499 | -0.32447 | -0.32395 | -0.23112 | -0.09106 | -0.19963 | 0
Bacia do Rio Paraopeba | 1.8038 | 1.0029 | 0.21583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2158
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH – PERDA DE VOLUME DAS REPRESAS

## Slide 24
BALANÇO HÍDRICO
RMBH
Região Metropolitana de Belo Horizonte
Maio de 2019

## Slide 25
SITUAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DO SISTEMA PARAOPEBA
Chart: VOLUME DOS RESERVATÓRIOS DO SISTEMA PARAOPEBA – Cenário atual AINDA PREOCUPANTE
| 16/05/2017 | 16/05/2018 | 16/05/2019
Rio Manso | 109780311.0833 | 141386258.949 | 107180119.5417
Serra Azul | 30358115.3071 | 42491698.6277 | 65157363.5134
Vargem das Flores | 22738168.0107 | 30551202.0859 | 33377200.3486
 | 162876594.4011 | 214429159.6626 | 205714683.4038
57%
77%
74%
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH – BALANÇO HÍDRICO

## Slide 26
PROJEÇÕES DE REDUÇÃO DOS VOLUMES DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS
Utilizadas as vazões médias mensais afluentes, a evaporação, as vazões aduzidas, a precipitação sobre o espelho d’água e o fluxo residual à jusante da barragem. Período contínuo considerado entre 2000 e 2018.
Simulação por Balanço Hídrico
* Somente para barragem do Sistema Rio Manso
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH – PROJEÇÕES DOS VOLUMES DE RESERVAÇÃO

## Slide 27
CONCEITO: VAZÕES SALDO
Q SALDO = Q CAPTADA + (Vf – Vi)
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH – PROJEÇÕES DOS VOLUMES DE RESERVAÇÃO

## Slide 28
PROJEÇÕES DE REDUÇÃO DOS VOLUMES DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS
* Simulação baseada no histórico da Vazão Saldo (2013-2019)
Chart: Sistema Paraopeba
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
Volume (recarga média) | 197880184.4819 | 188231718.9666 | 176350110.7609 | 162100214.1872 | 148874014.6016 | 138475465.9127 | 135601020.3627 | 146440361.7742 | 155161597.6691 | 157758123.8093 | 165441337.3938 | 160985274.2048 | 151875094.0856 | 142226628.5703 | 130345020.3647 | 116095123.791 | 102868924.2054 | 92470375.5165 | 89595929.9664 | 100435271.378 | 109156507.2728 | 111753033.4131 | 119436246.9975 | 114980183.8086
Vazão Saldo 80% média (l/s) | 196059596.5057 | 184815704.0935 | 171667793.529 | 156625252.27 | 142519172.6015 | 130557709.6504 | 124733033.2103 | 129761882.3396 | 133096247.0555 | 131883355.9677 | 134387302.8352 | 127297332.2841 | 116366564.1887 | 105122671.7765 | 91974761.212 | 76932219.953 | 62826140.2845 | 50864677.3334 | 45040000.8933 | 50068850.0226 | 53403214.7385 | 52190323.6507 | 54694270.5182 | 47604299.9671
Volume Morto (estratégico) | 38347848.6996 | 38347848.6996 | 38347848.6996 | 38347848.6996 | 38347848.6996 | 38347848.6996 | 38347848.6996 | 38347848.6996 | 38347848.6996 | 38347848.6996 | 38347848.6996 | 38347848.6996 | 38347848.6996 | 38347848.6996 | 38347848.6996 | 38347848.6996 | 38347848.6996 | 38347848.6996 | 38347848.6996 | 38347848.6996 | 38347848.6996 | 38347848.6996 | 38347848.6996 | 38347848.6996
Volume Útil | 206990364.6011 | 206990364.6011 | 206990364.6011 | 206990364.6011 | 206990364.6011 | 206990364.6011 | 206990364.6011 | 206990364.6011 | 206990364.6011 | 206990364.6011 | 206990364.6011 | 206990364.6011 | 206990364.6011 | 206990364.6011 | 206990364.6011 | 206990364.6011 | 206990364.6011 | 206990364.6011 | 206990364.6011 | 206990364.6011 | 206990364.6011 | 206990364.6011 | 206990364.6011 | 206990364.6011
Maio/2019
Março/2020
Set/2020
Março/2021
Set/2020
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH – PROJEÇÕES DOS VOLUMES DE RESERVAÇÃO

## Slide 29
PROJEÇÕES DE REDUÇÃO DOS VOLUMES DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS
Simulação considerando a precipitação equivalente a média histórica
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH – PROJEÇÕES DOS VOLUMES DE RESERVAÇÃO

## Slide 30
AÇÕES IMEDIATAS PARA
SEGURANÇA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA
RMBH
Região Metropolitana de Belo Horizonte
Maio de 2019

## Slide 31
SITUAÇÃO DE RISCO EXIGE PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS
As duas bacias que abastecem a RMBH exigem medidas emergenciais:
Sem contar com a captação a fio d’água do Rio Paraopeba, complementar para a ETA do Rio Manso, haverá racionamento de água a partir de setembro de 2020. Para evitar:
A COPASA propõe novas captações nesta bacia e ainda a regularização de vazão de um afluente a montante, o ainda protegido Macaúbas.
Há necessidade de aumentar a capacidade de captação na Bacia do Paraopeba com incremento também da capacidade de transferência de água desta para a distribuição nas zonas abastecidas exclusivamente pelo Rio das Velhas, e
Nova captação no Ribeirão da Prata para Zonas sem possibilidade técnica de abastecimento por transferências desde a Bacia do Paraopeba.
Desassoreamento da represa da Usina de Rio de Pedras.
SBP
SRV
Caso haja interrupção prolongada da captação do Rio das Velhas:
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH - PROPOSTAS

## Slide 32
Nova Captação Paraopeba
Rio de Pedras
Rib.Prata
Macaúbas
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH - PROPOSTAS
TRANSFERÊNCIAS ENTRE OS SISTEMAS PRODUTORES DE ÁGUA DA RMBH COM OBRAS
Nova Captação do Rio Paraopeba
Captação Ribeirão Macaúbas para Nova Captação
Adutora “Linha Vermelha” - SBP-SRV
Ampliação Capacidade Sist. Rio Manso para 9m³/s
Desassoreamento Rio de Pedras + AAB > ETA SRV
Ribeirão da Prata
Captação Paralisada
Proteção da captação e da EAB existentes no Rio das Velhas

## Slide 33
Captação a montante do Córrego do Feijão e Adutora proposta até ETA Rio Manso
Traçado Preliminar da Linha de Recalque da
Nova Captação
no Rio Paraopeba
a montante do curso principal impactado.
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH - PROPOSTAS

## Slide 34
CAPTAÇÃO MACAÚBAS PARA GARANTIA DA PRODUÇÃO DO SISTEMA RIO MANSO
Adutora de Água Bruta 2:
Macaúbas > Nova captação Paraopeba
Adutora de Água Bruta 1:
Nova captação Paraopeba > ETA Rio Manso
Represa Macaúbas
Próxima a Santo Antônio do Vargem Alegre, como Reservatório de Regularização de Vazão
Traçados Preliminares
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH - PROPOSTAS

## Slide 35
OBRAS COMPLEMENTARES para Transferência SBP > SRV
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH - PROPOSTAS
Incrementos em verde para 9m³/s

## Slide 36
“Linha Vermelha” – Transferência SBP para SRV
Adutora SBP > SRV – “Linha Vermelha”
Incremento de 2m³/s na capacidade de
Transferência dos Sistemas Paraopeba
para as zonas abastecidas pelo Sistema
Rio das Velhas
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH - PROPOSTAS

## Slide 37
ALTERNATIVA para NOVA LIMA, RAPOSOS e SABARÁ
600 L/s
Em nova captação
no Ribeirão da Prata
Nova captação – Ribeirão da Prata (Raposos-MG) com destino a ETA Rio das Velhas
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH - PROPOSTAS

## Slide 38
DESASSOREAMENTO DA REPRESA DA PCH RIO DE PEDRAS
Desassoreamento da represa da Usina de Rio de Pedras, no município de Itabirito, MG.
Necessário para aumentar o volume atual, em 3,24 milhões m³, para um valor próximo dos 17,7 milhões m³ correspondente a capacidade projetada para aquela represa, a fim de regularizar vazão em torno de 4m³/s
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH - PROPOSTAS

## Slide 39
RIO DE PEDRAS
Traçado preliminar de 37km da
Represa Rio de Pedras até a ETA existente - Rio das Velhas
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH - PROPOSTAS

## Slide 40
  Redução continuada do volume das barragens
  = RACIONAMENTO
PREMISSAS
  E sem substituição por nova captação
  no Rio Paraopeba para ETA Rio Manso
  até setembro de 2020;
  A impossibilidade de captação a fio d’água
  no Rio Paraopeba
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH - PROPOSTAS

## Slide 41
  Contaminação da água
  Reclamações pela presença de ar na rede
  Aumento do número de vazamentos
  Rompimento de adutoras
  Custos envolvidos na recuperação de adutoras
  Manifestações populares
  Ações judiciais
RISCOS POTENCIAIS
PLANO DE RACIONAMENTO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH - PROPOSTAS
  Desequilíbrio econômico-financeiro
  Prejuízos intangíveis / Danos a imagem da Empresa

## Slide 42
CAOS E TRANSTORNOS PARA A POPULAÇÃO
PLANO DE RACIONAMENTO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH - PROPOSTAS

## Slide 43
ADUTORAS EM MAIOR RISCO
PLANO DE RACIONAMENTO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH - PROPOSTAS

## Slide 44
PROPOSTAS PARA UM EVENTUAL
PLANO DE RACIONAMENTO E RODÍZIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
RMBH
Região Metropolitana de Belo Horizonte
Maio de 2019

## Slide 45
Resolução ARSAE nº 68/2015 – Estabelece as diretrizes gerais para a adoção de medidas de racionamento do abastecimento público e conteúdo do Plano de Racionamento;
Medida de racionamento: qualquer ação adotada para restrição da oferta de água.
PLANO DE RACIONAMENTO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH - PROPOSTAS
Medidas de Racionamento

## Slide 46
  Racionamento planejado prevê uma paralisação semanal dos sistemas produtores que tiverem volume remanescente na Bacia do Paraopeba, com duração mínima de 24 horas (sempre com início às 8:00)
  Impactos de desabastecimento de até 48 horas em algumas regiões
RACIONAMENTO BACIA DO PARAOPEBA
PLANO DE RACIONAMENTO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – Paraopeba - RMBH - PROPOSTAS
  ESTE RACIONAMENTO AFETARÁ UMA POPULAÇÃO DE 2,4 MILHÕES DE HABITANTES

## Slide 47
Atendimento a clientes essenciais:
285 creches,
852 escolas públicas,
20 presídios,
113 hospitais
PLANO DE RACIONAMENTO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH - PROPOSTAS
Abastecimento Clientes Essenciais e Contratados
Quantitativos com base em 2015
Contratados – acima de 200m³/mês:
142 clientes
A quantidade de clientes prioritários em um racionamento na RMBH é imensa,
alguns essenciais como exemplo:

## Slide 48
  PARALISAÇÃO DE 24 h DOS SISTEMAS PARAOPEBA – SIMULAÇÃO INTERRUPÇÃO NO DOMINGO
PLANO DE RACIONAMENTO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PARAOPEBA – RMBH - PROPOSTAS

## Slide 49
PLANO DE RACIONAMENTO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA –PARAOPEBA – RMBH - PROPOSTAS
Impacto negativo mesmo após retorno normal dos Sistemas
Zonas que devem demorar mais tempo a ter abastecimento normalizado após período de racionamento geral:
Cerca de 15% da população:
> 4.000 caminhões-pipa por dia!
Paralisações nos Sistemas da Bacia do Paraopeba
INVIÁVEL!

## Slide 50
CENÁRIO: PARALISAÇÃO PROLONGADA NA BACIA DO RIO DAS VELHAS
PLANO DE RACIONAMENTO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RIO DAS VELHAS – RMBH - PROPOSTAS
  Conjugado ao aumento da capacidade de TRANSFERÊNCIA dos Sistemas do Paraopeba para as zonas abastecidas pelo Sistema Rio das Velhas
  Requer AUMENTO IMEDIATO da capacidade de PRODUÇÃO da BACIA do PARAOPEBA
  HAVERÁ RACIONAMENTO
  CASO NÃO SEJAM TOMADAS AS MEDIDAS DE AUMENTO DE PRODUÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA DOS SISTEMAS DO PARAOPEBA PARA ZONAS ATUALMENTE DO RIO DAS VELHAS:

## Slide 51
CAPACIDADE ATUAL DO SISTEMA PARAOPEBA ABASTECER ZONAS DO RIO DAS VELHAS
SBP SRV
Sem obras complementares:
Máximo de 2m³/s mesmo assim em Sistema de abastecimento intermitente do tipo rodízio.
Insuficiência da capacidade de transporte.
Destaques das principais adutoras existentes do Sistema Integrado com capacidade de transferência de água dos Sistemas Paraopeba para zonas abastecidas pelo Rio das Velhas:
- Linha Azul
- Adutoras SRV-A e Carlos Prates
- Adutora de Integração Noroeste
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RMBH - APRESENTA
A água dos Sistemas Paraopeba só têm condições de abastecer as zonas adjacentes aos tubos em AMARELO no esquema ao lado.

## Slide 52
  A COPASA divide o Sistema Integrado de Abastecimento de Água da RMBH em 7 (sete) grandes zonas, sendo 6 (seis) com condições técnicas para receber água desde os Sistemas Paraopeba.
  A sétima zona compreende sedes dos municípios de Nova Lima, Sabará e Raposos, e não tem condições de abastecimento alternativo pelo Paraopeba.
PROPOSTA DE RACIONAMENTO – INTERRUPÇÃO DO SISTEMA RIO DAS VELHAS
PLANO DE RACIONAMENTO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RIO DAS VELHAS – RMBH - PROPOSTAS
  A COPASA tem condições operacionais de também isolar/desabastecer por inteiro cada uma das 6 zonas.

## Slide 53
  O Plano propõe interromper o abastecimento de 2 zonas alternadas a cada 24h.
  Em algumas regiões das 6 zonas, o impacto deve atingir 48 horas. Para estas regiões e, principalmente, para a sétima zona, outras alternativas devem ser usadas.
PLANO DE RACIONAMENTO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RIO DAS VELHAS – RMBH - PROPOSTAS
  Portanto, um racionamento motivado pela paralisação do Sistema
  Rio das Velhas é muito mais severo e afetaria TODA A POPULAÇÃO da RMBH
  Assim, a cada 3 dias todo Sistema Integrado da RMBH terá sofrido racionamento de água.
PROPOSTA DE RACIONAMENTO – INTERRUPÇÃO DO SISTEMA RIO DAS VELHAS

## Slide 54
PLANO DE RACIONAMENTO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RIO DAS VELHAS - RMBH - PROPOSTAS
Paralisação do Rio das Velhas - RODÍZIO
ABASTECIMENTO - DIA 1:
590.226 economias/clientes
ABASTECIMENTO - DIA 2:
544.363 economias/clientes
ABASTECIMENTO DIA 3
699.418 economias/clientes
Fonte: COPASA - CopaGIS / SICOM – Base: Maio/2019

## Slide 55
PLANO DE RACIONAMENTO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RIO DAS VELHAS – RMBH - PROPOSTAS
Impacto negativo mesmo após retorno normal dos Sistemas
Zonas que não teriam abastecimento normalizado mesmo após período de racionamento geral.
Paralisações nos Sistemas da Bacia do Velhas

## Slide 56
PLANO DE RACIONAMENTO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RIO DAS VELHAS - RMBH - PROPOSTAS
Paralisação do Rio das Velhas
Zona Hospitalar Barro Preto/Sto. Agostinho
Zona Hospitalar Santa Efigênia